资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心

新生儿黄疸检测随访服务项目采购文件

招标人：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心

2025 年 10 月

- 采购公告

- 项目名称：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心新生儿黄疸监测随访服务采购项目

- 二、采购内容：详见附件采购采购文件

三、服务期限：3年

四、资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、未被"信用中国"( www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

8、该项目不接受联合体参与。

五、采购公告时间

截止到2025年10月29日，本项目公告在资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心门户网站（https://www.zysfybj.com/）公告栏发布，采购文件相关附件随同公告一同发布，有意参加投标单位请自行下载获取。参与供应商在采购公告期间如对采购文件有疑义，应当于公告日期截止前2个工作日以书面形式提交至我院纪检监察室，否则视为无疑义。

六、采购文件的递交

1、方式：现场递交或以邮寄的方式递交（邮寄地址：资阳市雁江区雷音大道512号雁江区妇幼保健计划生育服务中心招标采购科）

2、时间：截止到2025年10月29日17:00（节假日除外）

七、报名方式及开标时间

1、报名时间及方式：截止到2025年9月29日17:00（节假日除外）；自本项目公告发布之日起，供应商自行进入资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心门户网站，下载公告附件中的《报名登记表》，并按相关要求填写信息，将报名资料发送至zyfycgzx@163.com（公司名称+项目名称）视为报名成功。

2、开标时间：2025年10月30日（暂定，无需到场）

3、开标地点：资阳市雁江区妇幼保健院雷音院区门诊楼四楼医患沟通室

4、采购人：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心

5、地  址：资阳市雁江区雷音大道512号雁江区妇幼保健计划生育服务中心

6、联系方式：

招标采购科：     028-27199393

监督电话：       028-23065867

- 第二章 采购须知前附表

| 项号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 采购人：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心 地 址：资阳市雁江区雷音大道512号 项目联系人：王老师 电话：028-27199393 |
|  | 项目名称 | 资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心新生儿黄疸监测随访服务采购项目 |
|  | 采购分包及限价 （实质性要求） | 本项目分1个包，技术服务费不低于16% |
|  | 项目地点 | 资阳市雁江区雷音大道妇幼保健计划生育服务中心 |
|  | 项目内容 | 通过智能硬件、软件管理平台相结合，对新生儿胆红素水平进行远程居家动态监测，出现异常数据智能自动提醒，医务人员监控数据变化，发现异常及时引导来院干预，保护新生儿安全。由第三方服务机构负责提供项目所需设备、软件、判读黄疸监护数据等综合服务，我院负责临床专业的医疗技术支持，共同为有需要的患者提供远程黄疸监测服务。 |
|  | 招标方式 | 院内竞选 |
|  | 投标保证金 | 无需提交 |
|  | 履约保证金 | 不收取 |
|  | 合格投标人 资格条件 | （1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （2）供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为；（可提供承诺函） （3）联合体投标：不接受 接受 |
|  | 技术服务要求 （实质性要求） | （一）服务内容 1.免费提供本项目所需经皮黄疸仪及系统软件（参选机构需提供基础数量经皮黄疸仪，并根据院内业务量的增长匹配增加一定数量的经皮黄疸仪及相应系统软件），参选机构的用户APP，医生APP和PC管理平台均需具备二类医疗器械注册证。 2.用户培训、宣教及签约服务：参选机构需对用户提供设备使用培训及宣教，并签署相关知情同意书，知情同意书内容需经院方审核。 3.监护对象在使用远程黄疸监测期间因设备或软件相关问题、监测数据错误、费用问题等所引发的纠纷须由参选机构完全负责处理并承担相关责任。（提供承诺函） 4.需保密用户的相关个人信息，不可用于非本项目其他用途。（提供承诺函） 5.如需在院内进行宣传册、海报等宣传，相关内容需经院方审核，且放在指定地点。 6.承诺对用户提供优质服务，并提供客服热线电话，及时响应客户的服务请求或投诉建议。 （二）设备及软件系统功能需求 1.经皮黄疸仪设备要求： （1）功能：采集经皮黄疸数据，并实时上传系统； （2）有质检报告；定期开展计量校准（至少每年一次），及时、定期进行设备维护保养，并有校准维护记录； （3）测量范围为：不小于25.0 mg/dL (425μmol/L)； （4）准确度：(σ)±1.5 mg/dL或±25.5μmol/L； （5）具备历史数据储存功能； （6）具备电池续航功能，满电不低于2000次测量。 2.软件系统功能 （1）具有新生儿黄疸数据AI智能分析功能，覆盖院内院外，一体化、全病程信息闭环管理（提供软件注册证）。 （2）具有异常监护预警自动告知功能。 （3）具有异常监护提示功能：如有异常监护，系统会自动通过短信提示或公司方工作人员会电话进行干预提醒。 |
|  | 报价要求 （实质性要求） | 1、供应商的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现或者结算标准，包括完成本项目所需的一切费用。供应商对采购内容报价要求中的每一项报价内容只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受。 2、供应商以上浮百分比进行报价，低于限价则投标文件无效。 3、资格审查、复核审查通过后，评审小组应当要求所有满足实质性要求的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。（供应商最终报价低于之前报价其报价无效） |
|  | 投标文件要求 | 1、提供有效年检的营业执照（副本复印件） 2、法人授权书原件（若为法人本人参与开标的不需要提供） 3、承诺函相关附件 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供设备医疗器械注册证；医疗器械生产许可证（生产商）、医疗器械经营许可证及制造商授权书（经销商） 5、技术服务及商务要求应答表 6、合作服务方案、产品相关资料、售后服务方案 7、相关业绩（提供近3年，至少2份合同复印件或中标通知书复印件） 8、报价表 响应文件：需用中文编制，A4纸印制、胶装，1套正本，1套副本，每页需加盖公司鲜章。以上材料密封包装，封口加盖公章，副本可用正本复印件。（未按要求制作文件视为无效投标） |
|  | 递交投标文件截止时间及地点 | 1.递交投标文件截止时间为：2025年10月29日17:00（节假日除外） 2.逾期送达或者未送达指定地点或未按招标文件要求密封参加开标会议的，招标人不予受理 3.本次招标要求合格投标人需3家（含）以上，少于3家则流标。 |
| 14 | 评审方法 | 最低评标价法（经评审，通过资格审查的投标人，在满足采购文件所有实质性要求的条件下，进行价格评比，报价比例最高为中选单位，如遇报价相同则再次报价，以此类推） |
| 15 | 中标候选人数 | 1个 |
| 16 | 合同签订 | 中标人应在收到中标通知书之日起10天内派代表与采购人人接洽合同事宜。逾期30天未与我院签订合同的，视同放弃中标资格。 |
| 17 | 监管部门 | 资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心纪检监察室 电话：028-23065867 |
| 18 | 发布公告的 媒介 | 本次招标公告在资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心官方网站（https://www.zysfybj.com/）公告栏 |
| 19 | 商务要求 （实质性要求） | - （1）服务期限：3年 （2）结算方式：根据所报技术服务费比例按月支付给医院。 （3）售后服务：供应商应在接到通知后30分钟内响应，48小时内处理完成硬件、软件、服务及投诉等相关情况。 |

第三章 响应文件格式

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心

（项目名称）响应文件

投标申请单位：（全称并加盖申请人单位公章）

法定代表人：     （盖章或签字）

联系人及联系方式：

2024年    月    日

一、 投标申请书

致：        （招标单位名称）

1.我方已全面阅读和研究了贵院的          招标公告，已充分理解并掌握了招标的全部有关情况。我方资格条件符合招标公告的要求，同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定招标的全部内容，以本投标申请书向你方发包的全部内容提出投标申请。

2.根据招标公告及本公司的实际情况进行报价。

3.我方保证严格按照有关法规及招标文件的相关规定参加投标，并充分理解尊重贵院的招标结果，不要求对中标结果进行解释。

4.我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.同意应贵方要求提供与项目采购有关的任何数据或资料。

6.如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书后的规定时间内，按中标通知书、投标文件和本投标申请书的约定与你方签定合同，履行规定的一切责任和义务。

7.我方承认该投标申请书格式为投标申请书的组成部分。

8.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加雁江区妇幼保健计划生育服务中心采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

⑴提供虚假材料谋取中标、成交的；

⑵采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

⑶与采购人或其他供应商恶意串通的；

⑷向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

⑸在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

⑹拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9.本投标申请书自提交你方之日起 90 天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力，如中标将成为合同文件组成部分。

投标申请单位（盖章）：      法定代表或授权代表（签字或盖章）：

联系人：                    联系地址：

电话：                      邮编：

开户银行：                  账号：

年  月  日

二、承诺函

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心：

（响应供应商名称）作为参加本次采购活动（项目：                                      ）的响应人，现郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）本项目提出的特殊条件。

二、完全接受本项目采购文件规定，如对采购文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加采购活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他响应人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予采购人带来优惠的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日期：XXXX年XX月XX日

三、企业营业执照副本复印件

复印件应加盖投标人公章。

- 四、授权委托书

本授权委托书声明：

我     （姓名） 系        （投标申请人名称）的法定代表人，现授权委托    （姓名）（身份证号：          ）以本公司的名义参加（项目名称）   的投标活动，以我单位的名义签署投标申请书及其他文件，参加投标活动、澄清、商签合同以及处理与之有关的其他事务，我及我公司均予以承认。

特此委托。

（附法人及授权代理人身份证复印件）

投标申请人：             （加盖申请人单位公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

授权委托日期：      年     月     日

- 五、信用查询信息记录复印件

应加盖投标单位公章

- 六、报价表

| 项目 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 技术服务费 | （%/月） | 每月项目总收入的 百分比 |

备注：①项目收费由供应商与用户签订相关协议并收取，按比例支付医院技术服务费。

②报价是参选机构完成本项目全部工作内容的费用，包括完成本项目所涉及的人工劳务、设备投入、材料、知识产权、利润、风险、税金等一切费用。

公司名称（盖章）：

法定代表或授权代表（签字或盖章）：

时间：

- 七、商务要求应答表

项目名称：

| 序号 | 采购文件要求 | 供应商应答 | 响应/偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，如与采购文件所列商务相关条款如有偏离，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得将未作应答而拒不接受，否则将取消其报价或中标资格并追究相关责任。

供应商名称：                (加盖公章)

法定代表人或代理人:                  （签字）

日期：    年     月     日

- 八、技术/服务要求应答表

项目名称：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应服务参数 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，如与采购文件所列技术、服务要求相关条款如有偏离，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得将未作应答而拒不接受，否则将取消其报价或中标资格并追究相关责任。

供应商名称：                (加盖公章)

法定代表人或代理人:                  （签字）

日期：    年     月     日

九、项目实施方案、合作服务方案、服务承诺

（格式自拟）

至少需包括(不限于)以下内容

1.满足医院合作模式,提供完整运行流程及质量控制流程。

2.产品相关资料等。

3.应急保障措施。

4.收费模式及标准依据。

5.售后服务方案，包含售后服务承诺、售后服务响应时间、投诉处理方案等。

十、采购文件规定或供应商认为需要提供的其他资料（如有）

（格式自拟）